2022년 의생명연구원 공용 냉동공간 분양신청서

소 속 과
신청교수명
배정벤치	층 번 (※실험벤치 분양자에 한하여 신청 가능)

신청자는 <공용 냉동공간 신청 안내> 서류를 충분히 숙지하고 있으며, 다음과 같이 냉동공간 분양을 신청합니다.

1. 연장 또는 비연장에 “V” 하시고 아래 사항을 기재하여 주시기 바랍니다.

[□ 신규 /  □ 연장]

구분	공용 초저온냉동고(-80℃)	개인 초저온냉동고(-80℃)
신청 내역	( ) 선반	( )대(모델명: )
연간 사용료	100,000원/선반	300,000원/대

2. 보관 예정이거나, 보관 중인 연구 시료의 해당칸에 “V”로 표기하시기 바랍니다.

구분	Tissue	Blood (Serum/Plasma)	Cell	DNA/RNA	기타
보관

3. 분양신청 시 배정 공간 또는 장비 변경을 원하는 경우, 사유와 희망 층/장비명을 기재하시기 바랍니다.

- 변경 사유 :

- 희망 층/냉동장비 명 :        층/

4. 관리책임자 정보를 기재하여 주시기 바랍니다.

관리책임자	소속과 : 과 직급 : (☐연구원 ☐전공의 ☐전임의) 성 명 : (인) 연락처 : (내선) T. (H.P) 010 - - e-mail :

※ 관리책임자는 비상 시 직접 연락받을 수 있는 담당자로 지정하여 정확히 작성하여 주십시오.

의생명연구원 중개의학연구센터장 귀하

공용 냉동공간 분양 신청 안내

아래 사항은 공용 냉동장비 사용에 따른 시료의 안전한 보관과 관리를 위해 반드시 지켜주셔야 하는 준수 사항입니다.

[공용 냉동장비 사용 시 준수사항]

온도 상승 또는 비상 상황에 대응하기 위해 냉동장비를 분양받은 연구자는 관리책임자를 지정하여 비상 연락처를 의생명연구원 관리자(이하 “관리자”)에게 제출합니다. 변동사항이 있을 경우 즉시 관리자에게 변경 사항을 전달합니다.

2. 장시간 문을 열고 사용하는 등 연구자의 부주의로 인한 알람 온도까지 상승 시 냉동장비에 보관 중인 시료는 물론 장비 손상, 화재 발생 등의 원인이 됩니다.

비정상적인 사용으로 온도 상승 원인을 제공한 연구자에 대해서는 1회 발생 시경고조치하고, 비정상적 사용으로 인한 2회 온도 상승 원인을 제공한 경우, 해당 냉동공간 분양 자격을 재심의 할 수 있습니다.

[비상 온도 상승 시 준수사항]

1. 냉동장비의 온도 이상 발생 시 신청교수와 관리책임자에게 총 2회 SMS가 발송됩니다.

▶ 1차 SMS : 이상 온도 상승 고지

▶ 2차 SMS : 장비 이상으로 인한 시료 이동 고지

2차 문자를 수신받은 연구자는 30분 이내 관리자에게 회신하고, 1시간 이내 시료 이동을 완료해야 안전하게 시료를 재보관할 수 있습니다. (주/야간, 주말, 휴일 모두 해당)

2. 연구자는 시료 이동시 이동 상황을 관리자에게 고지합니다.

3. 시료 이동은 연구자 우선 책임이나 다음의 경우 관리자가 직접 이동할 수 있고, 이 경우 발생할 수 있는 문제의 책임은 연구자에게 있습니다.

▶ 시료 이동 요청 SMS 발송 후 30분 내 연구자 답변이 없는 경우

▶ 연구자 사유로 관리자에게 이동을 대행할 경우

▶ 천재지변, 장시간 정전, 장비 비상상황으로 긴급 이동이 필요하다고 관리자가판단하여 부서책임자가 승인하는 경우

[무단 적재]

소유자 미상의 무단적재 시료를 발견 시 관리자는 타연구자의 편의를 위하여 해당 시료를 임의 이동, 보관할 수 있습니다. 무단적재 시료의 폐기는 전체 연구자를 대상으로 사전 고지 후 폐기합니다. 이후 시료에 대한 책임은 무단 적재한 연구자에게 있습니다.

본인은 위 사항을 충분히 숙지하였으며 이를 어겼을 경우 일어 날수 있는 불이익과 책임을 이해하며 이에 서명합니다.

20  년    월    일

연구자 : 소속             과   이름                (서명)